## Sheet1
DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ
TT | Tên thiết bị y tế | Đơn vị báo giá | Cấu hình cung cấp | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Bộ chuyển đổi X-quang số hoá DR | Công ty Liên doanh Y học Việt - Hàn | - Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số: 01 Cái - Phầm mềm xử lý ảnh kỹ thuật số - Hộp điều khiển: 01 Cái - Pin đi kèm: 02 Cái - Đế sạc pin: 01 Cái - Phụ kiện đi kèm: 01 Cái - Phần mềm xử lý ảnh: 01 Cái - Trạm làm việc (Bộ máy tính mua trong nước): 01 bộ - Màn hình hiển thị LCD: 01 cái -Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | Mars1717X | iRay Korea Limited/ Hàn Quốc | Bộ | 1
2 | Bộ chuyển đổi X-quang số hoá DR | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Sông Kôn | - Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số: 01 Cái - Phầm mềm xử lý ảnh kỹ thuật số - Hộp điều khiển: 01 Cái - Cáp - Phần mềm xử lý ảnh: 01 Cái - Trạm làm việc (Bộ máy tính mua trong nước): 01 bộ -Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | VENU 1717X | iRay Korea Limited/ Hàn Quốc | Bộ | 1
3 | Bộ chuyển đổi X-quang số hoá DR | Công ty cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Việt Pháp | - Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số: 01 Cái - Máy in Phim Laser: 01 Bộ - Phầm mềm xử lý ảnh kỹ thuật số - Hộp điều khiển: 01 Cái - Pin đi kèm: 02 Cái - Đế sạc pin: 01 Cái - Phụ kiện đi kèm: 01 Cái - Phần mềm xử lý ảnh: 01 Cái - Trạm làm việc (Bộ máy tính mua trong nước): 01 bộ - Màn hình hiển thị LCD: 01 cái -Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | 17HQ701G-B | LG Electronic/ Hàn Quốc | Bộ | 1
4 | Máy đo độ loãng xương toàn thân (bằng tia X) | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế Thiên Thành | Máy chính: 01 máy Bao gồm các phụ kiện đi kèm như sau: + Phantom hiệu chuẩn máy: 01 cái + Bộ dụng cụ hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ + Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ + Bộ dây cáp kết nối mạng LAN: 01 bộ + Dây nguồn: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt : 01 bộ - Máy tính để bàn (mua tại Việt Nam): 01 chiếc - Màn hình máy tính (mua tại Việt Nam): 01 chiếc - Máy in màu (mua tại Việt Nam): 01 cái - Bàn để máy tính (mua tại Việt Nam): 01 cái | DEXXUM T QUANTUM | OsteoSys Co., Ltd./ Hàn Quốc | Máy | 1
5 | Máy đo độ loãng xương toàn thân (bằng tia X) | Công ty TNHH Việt Quang | 01 Máy chính kèm phụ kiện đồng bộ như sau: 01 Phantom chuẩn máy hàng ngày 01 Phần mềm phân tích và chẩn đoán 01 Bộ phụ kiện hỗ trợ định vị bệnh nhân. 01 Bàn đặt trạm làm việc. 01 Bộ dây cáp kết nối mạng LAN. 01 Bộ dây nguồn. 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh và Tiếng Việt. 01 Bộ máy tính (mua tại Việt Nam) 01 Máy in màu (mua tại Việt Nam) | DEXINO | J-One Medical System Co., Ltd | Máy | 1
6 | Máy đo độ loãng xương toàn thân (bằng tia X) | Công ty TNHH Việt Quang | 01 Máy chính kèm phụ kiện đồng bộ như sau: 01 Phantom chuẩn máy hàng ngày 01 Phần mềm phân tích và chẩn đoán 01 Bộ phụ kiện hỗ trợ định vị bệnh nhân. 01 Bàn đặt trạm làm việc. 01 Bộ dây cáp kết nối mạng LAN. 01 Bộ dây nguồn. 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh và Tiếng Việt. 01 Bộ máy tính (mua tại Việt Nam) 01 Máy in màu (mua tại Việt Nam) | Supra Elite | J-One Medical System Co., Ltd | Máy | 1
7 | Máy đo độ loãng xương toàn thân (bằng tia X) | Công ty TNHH TKS Hoàng Ngân | Máy chính: 01 máy Bao gồm các phụ kiện đi kèm như sau: + Phantom hiệu chuẩn máy: 01 cái + Bộ dụng cụ hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ + Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ + Bộ dây cáp kết nối mạng LAN: 01 bộ + Dây nguồn: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt : 01 bộ - Máy tính để bàn (mua tại Việt Nam): 01 chiếc - Màn hình máy tính (mua tại Việt Nam): 01 chiếc - Máy in màu (mua tại Việt Nam): 01 cái - Bàn để máy tính (mua tại Việt Nam): 01 cái | EXCELLUS | OsteoSys Co., Ltd./ Hàn Quốc | Máy | 1
8 | Máy đo độ loãng xương toàn thân (bằng tia X) | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Sông Kôn | Máy chính: 01 máy Bao gồm các phụ kiện đi kèm như sau: + Phantom hiệu chuẩn máy: 01 cái + Bộ dụng cụ hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ + Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ + Bộ dây cáp kết nối mạng LAN: 01 bộ + Dây nguồn: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt : 01 bộ - Máy tính để bàn (mua tại Việt Nam): 01 chiếc - Màn hình máy tính (mua tại Việt Nam): 01 chiếc - Máy in màu (mua tại Việt Nam): 01 cái - Bàn để máy tính (mua tại Việt Nam): 01 cái | EXCELLUS | OsteoSys Co., Ltd./ Hàn Quốc | Máy | 1
9 | Máy đo độ loãng xương toàn thân (bằng tia X) | Công ty cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Việt Pháp | 1. Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. 2. Bàn bệnh nhân: 01 cái 3. Hệ thống máy tính điều khiển: 01 bộ 4. Phantom chuẩn máy: 01 cái 5. Bộ phụ kiện hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ 6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ 7. Máy in màu: 01 bộ | INALYZER AIR | MediKors/ Hàn Quốc | Cái | 1
10 | Máy siêu âm 4D tổng quát và tim mạch | Công ty TNHH Y tế Thành An | - 01 Hệ thống máy chính - 01 gói công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh - Đầu dò: + 01 Đầu dò tim 5P1 đa tần số + 01 Đầu dò Convex 5C1 đa tần số + 01 Đầu dò Linear 12L3 đa tần số + Đầu dò khối 9VC2 đa tần số - 01 gói phần mềm siêu âm bản quyền đi kèm theo máy - 01 gói phần mềm siêu âm tim mạch - 01 gói phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng - 01 gói phần mềm siêu âm 3D/4D - 01 gói phần mềm siêu âm tạo ảnh nguồn sáng ảo - 01 Bộ máy vi tính - 01 Máy in màu - 01 Máy in nhiệt đen trắng - 01 Bộ lưu điện UPS 1kVA online (mua tại Việt Nam) - 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt | ACUSON Juniper | Siemens Healthcare s.r.o., Slovakia/ Malaysia | Máy | 1
11 | Máy siêu âm 4D tổng quát và tim mạch | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Sông Kôn | - 01 Hệ thống máy chính - 01 gói công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh - Đầu dò: + 01 Đầu dò tim 5P1 đa tần số + 01 Đầu dò Convex 5C1 đa tần số + 01 Đầu dò Linear 12L3 đa tần số + Đầu dò khối 9VC2 đa tần số - 01 gói phần mềm siêu âm bản quyền đi kèm theo máy - 01 gói phần mềm siêu âm tim mạch - 01 gói phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng - 01 gói phần mềm siêu âm 3D/4D - 01 gói phần mềm siêu âm tạo ảnh nguồn sáng ảo - 01 Bộ máy vi tính - 01 Máy in màu - 01 Máy in nhiệt đen trắng - 01 Bộ lưu điện UPS 1kVA online (mua tại Việt Nam) - 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt | ACUSON Juniper | Siemens Healthcare s.r.o., Slovakia/ Malaysia | Máy | 1
12 | Máy siêu âm 4D tổng quát và tim mạch | Công ty cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Việt Pháp | - Máy chính: 01 cái - Đầu dò Convex (đầu dò cong) đa tần: 01 cái - Đầu dò Linear đa tần: 01 cái - Đầu dò tim đa tần: 01 cái - Đầu dò 4D đa tần: 01 cái - Bộ phần mềm siêu âm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ Phụ kiện mua tại Việt Nam - Máy in nhiệt đen trắng kèm 01 cuộn giấy in: 01 cái - Bộ máy tính: 01 bộ - Máy in màu: 01 cái - Bộ lưu điện Online: 01 bộ | LOGIQ P9 | GE Ultrasound Korea, Ltd/ Hàn Quốc | Bộ | 1
13 | Máy siêu âm 4D tổng quát và tim mạch | Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Nguyễn Công | - Máy chính: 01 cái - Đầu dò Convex (đầu dò cong) đa tần: 01 cái - Đầu dò Linear đa tần: 01 cái - Đầu dò tim đa tần: 01 cái - Đầu dò 4D đa tần: 01 cái - Bộ phần mềm siêu âm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ Phụ kiện mua tại Việt Nam - Máy in nhiệt đen trắng kèm 01 cuộn giấy in: 01 cái - Bộ máy tính: 01 bộ - Máy in màu: 01 cái - Bộ lưu điện Online: 01 bộ | CUS-AA000 | CANON/ Nhật Bản | Bộ | 1
14 | Máy siêu âm mắt/ Đầu dò A+B | Công ty cổ phần Thiên Trường | - Máy chính: 01 máy - Đầu dò siêu âm A: 01 cái - Đầu dò siêu âm B: 01 cái - Đầu nhúng (cốc nhúng) cho đầu siêu âm A: 01 cái - Máy in Laser khổ giấy A4: 01 cái - Gel siêu âm: 01 can - Bàn nâng hạ để máy (mua tại Việt Nam hoặc kèm theo máy): 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | Scanmate Flex | DGH Technology, Inc.,/Hoa Kỳ | Cái | 1
15 | Máy siêu âm mắt/ Đầu dò A+B | Công ty cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Việt Pháp | - Máy chính: 01 máy - Đầu dò siêu âm A: 01 cái - Đầu dò siêu âm B: 01 cái - Đầu nhúng (cốc nhúng) cho đầu siêu âm A: 01 cái - Máy in Laser khổ giấy A4: 01 cái - Gel siêu âm: 01 can - Bàn nâng hạ để máy (mua tại Việt Nam hoặc kèm theo máy): 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | PIROP | Echo-Son S.A./ Ba Lan | Bộ | 1
16 | Máy siêu âm mắt/ Đầu dò A+B | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Sông Kôn | - Thân máy chính với màn hình LCD màu: 01 cái - Dây điện nguồn - 01 cái - Đầu dò siêu âm A: 01 cái - Dụng cụ thử đầu dò siêu âm A - 01 cái - Đầu dò siêu âm B: 01 cái - Bàn đạp điều khiển - 01 cái - Máy in tích hợp sẵn trong máy: 01 cái - Giấy cho máy in: 03 cuộn - Gel siêu âm: 01 can - Bút sử dụng cho màn hình chạm - 01 cái - Bao phủ bụi - 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Phụ kiện chọn thêm: + Đầu đo bề dày giác mạc: - 01 cái | US-4000 | Nidek Co.,Ltd/Japan | Máy | 1
Tổng: 16